湖南建筑高级技工学校视频监控维护服务项目议价文件

	 一、商务要求：

	商务项目
	商务要求

	法律责任
	如果不满足议价公示内容而恶意议价的供应商，影响需求方工作正常开展，需求方保留追究其法律责任的权力，同时报政府采购监督部门严肃处理。

	供应商基本资格条件
	供应商需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，供应商营业执照副本复印件及加盖单位公章；

提交响应声明函（详见附件一）

	送货时间
	中标单位需在中标后3个工作日内签订合同。合同签订后10个工作日交付使用。

	供应商资质要求
	（一）具备独立法人资格。

（二）拥有固定技术团队与快速响应能力，配备专用工具。

（三）熟悉主流品牌监控设备（海康、大华、宇视等）调试与维修。




关于湖南建筑高级技工学校视频监控维护服务内部询价采购需求书

一、采购项目名称

2026年湖南建筑高级技工学校视频监控维护服务项目

二、采购背景与必要性

为保障校园视频监控系统7×24 小时稳定运行，满足安全防范、应急追溯、秩序管理与安防合规要求，现有监控点位、传输线路、存储设备、显示设备及配套供电防雷设施需常态化巡检、保养、故障处置与隐患整改。为确保系统在线率、图像完好率达标，提升安防保障能力，现需采购专业视频监控维护服务，项目实施必要性突出。

三、项目核心内容与交付要求

（一）维护依据

严格按照国家安防工程规范、公安视频图像信息系统管理要求及我方现有系统架构、设备清单开展维护。

（二）服务范围

覆盖前端摄像机、电源、交换机、光纤收发器、网线、光缆、配线架、硬盘录像机 NVR/DVR、存储硬盘、监控大屏等全系统设备与链路。

（三）最终成果与服务要求

1.运行指标：系统在线率≥98%，图像清晰无遮挡、无卡顿、无丢帧，录像完整可回放，音画同步。

2.日常巡检：每年至少 1 次全面巡检，含设备除尘、镜头清洁、角度校准、接口紧固、线路检测、防雷检查、存储健康度检测。

3.故障抢修：接到报修后 2 小时内到场，一般故障 4 小时内修复，重大故障 24 小时内恢复；无法及时修复的提供临时替代方案并书面说明。

4.配件更换：更换配件须提前报备，使用同规格或兼容优质产品，更换后测试合格并纳入台账。

5.安全规范：作业遵守安全规程，做好数据保密，不得泄露监控画面、录像数据与点位布局信息。

6.季度保养：每季度开展 1 次系统深度保养，含存储清理、密码加固、权限核查、链路通断测试、设备性能优化。

7.应急保障：重要时段（节假日、大型活动、迎检）提供驻场或加急响应保障。

（四）项目周期

自合同签订之日起1 年。

四、采购方式与询价对象

采用内部询价方式，现邀请至少三家具备安防监控维护经验、拥有专业技术人员与备品备件能力的公司参与报价。

五、供应商资格要求

（一）具备独立法人资格。

（二）拥有固定技术团队与快速响应能力，配备专用工具。

（三）熟悉主流品牌监控设备（海康、大华、宇视等）调试与维修。

六、报价与评选方式

（一）报价要求

供应商须提交详细分项报价，总报价为含税闭口价，涵盖人工、交通、巡检、保养、故障维修、小配件、辅材、税费、质保等全部费用，合同期内不另行加价（除大件或其他故障外另算）。

（二）评选方式

在完全响应本项目技术、服务、响应时效与周期要求的前提下，采用最低价中标法确定中标单位。
附件一：响应声明函

响应声明函

致 (采购人)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的议价文件（采购编号：  /   ）的全部内容，知悉参加议价的风险，我方承诺接受议价文件的全部条款且无任何异议。

一、我方提交响应文件一份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
三、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照议价文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

四、我方在此声明： 

我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

特此声明！

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：      年     月      日

附件二： 招标采购廉政承诺书

招标采购廉政承诺书

为加强廉洁自律，维护学校整体利益，本人承诺：

一、自觉遵守国家关于物资采购的法律法规和廉政建设各项规定。

二、严格执行学校物资采购制度、遵守学校财经纪律。

三、不向投标人或任何第三方泄露招投标活动中的秘密及任何细节问题。

四、在评标过程中，不做任何旨在影响招标结果公正性的带有倾向性的发言；不影响或阻碍其他专家评委的正常发言。

五、不以任何形式向投标、中标单位索要和接受回扣、礼品礼金、有价证券、贵重物品或其他好处，不以任何形式由投标、中标单位报销由本人支付的费用。

六、不与投标、中标单位及其工作人员私下接触、参与宴会和健身、旅游等活动。

七、主动申报与供应商的关联关系，如有配偶、子女和其他关系紧密者等参与投标，立即申请回避。
八、不发生其它谋取不正当利益的行为。

若有违反上述承诺的行为，本人愿意接受组织处理或追究法律责任。

                                   承诺人：

                                     承诺时间：

附件三：投标廉政承诺书

投标廉政承诺书

湖南建筑高级技工学校：

我单位响应你单位_________________________ （项目编号：_________________________）招标要求参加投标。我们将坚决遵守国家有关廉政要求，并郑重承诺：

一、不向招标相关工作人员及其亲属赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、咨询费等。

二、不为招标相关工作人员及其亲属报销应由相关单位或个人支付的费用。

三、不为招标相关工作人员及其亲属提供旅游、宴请、健身娱乐等。

四、不接受招标相关工作人员及其亲属介绍的与招标项目相关的设备（物资）采购、工程分包、劳务介绍等经济活动。

五、在投标过程中，不私下与招标相关工作人员接触、打听标底编制情况。

如违反上述承诺，我单位愿承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的经济损失。

承诺单位：

授权代表：

承诺时间：      年      月     日

